## Общая информация
Заполните ячейки, выделенные цветом, на вкладке "Общая информация", а также на вкладке "Расположение на берегу" или "Расположение на судне" в зависимости от необходимого варианта расположения системы.
Только для стандартных условий эксплуатации. Неприменимо для взрывоопасных зон.
СБП = система берегового питания
Опросный лист по системам берегового питания
Общая информация
Описание | Данные | Примечания
Тип судна
Тип работ
Тип системы намотки кабеля
Расположение системы намотки кабеля
Напряжение на судне
Частота на судне
Максимальная мощность
Коэффициент эл. мощности
Количество разъёмов
Оптоволоконное соединение
Кол-во оптоволоконных жил на разъём
Тип оптоволокна
Система дистанционного управления (по радиоканалу или кабелю)
Реле уравнивания потенциалов в системе намотки кабеля |  | Реле проверки заземления
Стационарная или мобильная система |  | Например, полуподвижная СБП с ограниченным поворотом, установленная на берегу и соединённая высоковольтными разъёмами к электрическому шкафу на берегу
Напряжение питания для системы намотки кабеля |  | Например, 400В 50Гц 4 жилы, 460В 60Гц 3 жилы
Дополнительная информация

## Расположение на берегу
Система берегового питания расположена на берегу
№ | Описание | Ед. изм. | Примечание
A1 | Точность позиционирования точки подключения на судне вдоль причала от номинала | [±м] | ± 1 м¦± 3 м ¦ в случае если береговое питание разных судов будет обеспечиваться одной СБП, учтите рсстояние между люками подключения данных судов
A2 | Номинальная высота точки подключения на судне от уровня причала | [м]
A3 | Максимальное вертикальное перемещение точки подключения на судне от номинала | [±м] | от пустого судна во время прилива до полного судна во время отлива
A4 | Максимальное перемещение вдоль причала точки подключения на судне от номинала во время работы системы | [±м]
A5 | Номинальное расстояние от корпуса судна (люка подключения) до края причала | [м]
A6 | Возможное изменение расстояния от корпуса судна (люка подключения) до края причала во время работы системы | [±м]
A7 | Длина кабеля внутри корпуса судна (расстояние от борта до точки подключения) | [м]
A8 | Необходимое расстояние между системой и краем причала | [м] | ввиду расположения швартовых тумб или др.
A9 | Размеры люка подключения в борту судна | [ м x м]
A10 | Максимальная и минимальная температура | [°C/°C]
A11 | Максимальная и минимальная температура при работе | [°C/°C]
A12 | Максимальная скорость ветра | [м/с]
A13 | Максимальная скорость ветра при работе | [м/с]
A14 | Особые погодные условия |  | (частые снегопады, дожди, т.д.)
Дополнительная информация

## Расположение на судне
Система берегового питания расположена на судне
№ | Описание | Ед. измерения | Примечание
B1 | Точность позиционирования системы, установленной на судне, относительно точки подключения на причале вдоль причала | [±м] | ± 1 м¦± 3 м ¦ в случае если береговое питание разных судов будет обеспечиваться одной СБП, учтите рсстояние между люками подключения данных судов
B2 | Номинальная высота системы от уровня причала | [м]
B3 | Максимальное вертикальное перемещение точки подключения на судне от номинала | [±м] | от пустого судна во время прилива до полного судна во время отлива
B4 | Максимальное перемещение судна вдоль причала во время работы системы | [±м]
B5 | Номинальное расстояние от корпуса судна (люка подключения) до края причала | [м]
B6 | Возможное изменение расстояния от корпуса судна (люка подключения) до края причала во время работы системы | [±м]
B7 | Расстояние от точки питания на причале до края причала | [м]
B8 | Способ устройства точки подключения на берегу | [ниже уровня причала, выше уровня причала, другое]
B9 | Способ установки системы на борту судна | [на палубе, внутри корпуса судна]
B10 | В случае установки системы внутри корпуса судна размеры люка подключения | [м x м]
B11 | Особые погодные условия во время работы системы |  | (частые снегопады, дожди, т.д.)
B12 | Классификационное общество |  | GL, LR, KR, RINA, ABS и т.д.
Примечание